## 采购需求

# 一、项目概况

（一）总体要求

1.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

2.本项目服务期限：自合同签订之日起2年（合同一年一签，采购人对中标人上一年服务进行考核，考核合格后，与中标人续签第二年合同）。

3.本项目属于服务类项目，中小企业声明函见投标文件格式《中小企业声明函（服务）》，中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

4.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）等。

★5.中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定中标人必须支付的社会保险及其他应付费用）。（提供承诺函）

★6.中标人应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。（提供承诺函）

# 二、招标标的

| 项目内容 | 服务期限 | 中标人数量 |
| --- | --- | --- |
| 广州市铁一中学物业服务项目 | 自合同签订之日起2年（合同一年一签，采购人对中标人上一年服务进行考核，考核合格后，与中标人续签第二年合同）。 | 1家 |

# 三、项目概况

- （一）项目简介

广州市铁一中学创建于1952年，原名为“广州铁路第一中学”，是铁道部重点中学，2004年移交政府办学，归广州市教育局直属管理，是市属重点中学，是广州市高中招生提前批进场录取的重点中学之一，是首批省一级中学、广东省国家级示范性高中，是一所公办完全中学、广东省高中教学水平优秀学校、广州市优秀校长培养实践基地。目前广州市铁一中学形成一校两区的办学格局，两校区同属一校，办学模式是统一管理模式、统一办学理念、统一育人目标、统一资金核算。

越秀校区现有初中教学班27个，高中教学班27个，在校生两千七百多人；地处广州市越秀区东兴南路文化里13号，校园占地近50.87亩，唯一的进出通道是大门，校园内现有教学楼三栋、实验楼一栋、办公楼一栋、科技楼一栋、体育馆一座、田径场和标准足球场一个、后勤综合楼一座、学生宿舍楼三栋、平房若干，建筑面积共21693㎡。

番禺校区是2009年6月开始建设的新校区，位于广州市番禺区石楼镇亚运城铁中路2号，占地面积约为78.68亩，按广东省国家级示范性普通高中和广东省规范化初中的要求兴建配置。校区的性质为广州市属公办完全中学，产权属广州市教育局。校区占地面积52455㎡，建筑面积45272㎡，其中行政教学楼建筑面积27598㎡，体育馆建筑面积7254㎡，食堂建筑面积4419㎡，宿舍建筑面积5964㎡，值班室建筑面积36㎡；另有教师工作用房（两栋），地处亚运城运动员村36、37栋，建筑面积约10000㎡。

白云校区计划招收初中教学班36个（现有初中教学班30个），高中教学班18个，在校生三千四百多人；地处广州市白云区均禾大道清湖段，校园占地近200多亩，校园内现有初、高中部、行政楼一栋、艺术楼一栋、体育馆一座、科学馆一座、200米和400米田径场和标准足球场一个、室外篮球场10个、食堂两栋、学生宿舍楼六栋、教师公寓一栋，建筑面积共133608㎡、绿化面积192382㎡。

- （二）物业基本情况

1.服务区域范围

总建筑面积：200573.00平方米；绿化面积：78255.00平方米；保洁面积：64697.96平方米（含地下停车场位：279个，地上停车位：45个）。其中，办公室：116间；会议室：13间；教室：209间；储物间：65间；机房：7间。

2.设备、设施情况

（1）越秀校区设备设施明细表

| 序号 | 区域 | 设备设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 电梯 | 1 | 台 | 品牌：日立电梯；型号：LGE-630-CO60；使用年限：20年 |
| 2 | 科技楼 | 电梯 | 1 | 台 | 品牌：日立电梯；型号：LGE-630-CO60；使用年限：20年 |
| 3 | 功成楼 | 电梯 | 1 | 台 | 品牌：日立电梯；型号：LGE-630-CO60；使用年限：20年 |
| 4 | 综合楼 | 电梯 | 1 | 台 | 品牌：西奥电梯；型号：XO-CONII；使用年限：20年 |
| 5 | 科技楼 | 高压室 | 1 | 间 |  |
| 6 | 科技楼 | 高压专变房 | 2 | 间 | 2台变压器 |
| 7 | 科技楼 | 低压配电室 | 1 | 间 |  |
| 8 | 综合楼 | 风机房 | 1 | 间 | 1台风机 |
| 9 | 综合楼 | 喷淋房 | 1 | 间 |  |
| 10 | 综合楼 | 水泵房 | 1 | 间 | 4台生活水泵，2台消防水泵 |
| 11 | 学生公寓楼 | 水泵房 | 2 | 间 | 4台水泵 |
| 12 | 学生公寓楼 | 热水泵房 | 1 | 间 | 4台水泵 |

（2）番禺校区设备设施明细表

| 序号 | 区域 | 设备设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 | 客梯 | 1 | 台 |  |
| 2 | 初中楼 | 客梯 | 1 | 台 |  |
| 3 | 体育馆 | 客梯 | 1 | 台 |  |
| 4 | 食堂 | 客梯 | 2 | 台 |  |
| 5 | 高中楼 | 客梯 | 1 | 台 | 品牌:日立电梯；型号:LGE-25R116768；使用年限:20年 |
| 6 | 学生宿舍 | 客梯 | 2 | 台 | - 品牌:日立电梯；型号:LGE-25R116769；使用年限:20年 品牌:日立电梯；型号:LGE-25R116770；使用年限:20年 |
| 7 | 供配电系统 | 高压室 | 1 | 间 |  |
| 8 |  | 变压室 | 1 | 间 |  |
| 9 |  | 低压室 | 1 | 间 |  |
| 10 |  | 强电间 | 19 | 间 |  |
| 11 | 水泵系统 | 生活水泵房 | 1 | 间 |  |
| 12 |  | 消防喷淋水泵房 | 1 | 间 |  |
| 13 |  | 热水泵房 | 1 | 间 |  |
| 14 |  | 稳压泵房 | 2 | 间 |  |
| 15 |  | 集水井 | 9 | 个 |  |

（3）白云校区设备设施明细表

| 序号 | 区域 | 设备设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 直梯 | 17 | 台 |  |
| 2 | 供配电系统 | EPS电源 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | UPS电源 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 高压专变房 | 4 | 间 |  |
| 5 |  | 弱电间 | 100 | 间 |  |
| 6 |  | 高压室 | 4 | 间 |  |
| 7 |  | 专变低压配电房 | 4 | 间 |  |
| 8 | 给排水系统 | 初中部生活水泵 | 3 | 台 |  |
| 9 |  | 高中部生活水泵 | 3 | 台 |  |
| 10 |  | 4号楼2次加压水泵 | 3 | 台 |  |
| 11 | 消防系统 | 火灾自动报警主机 | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 消防泵 | 2 | 台 |  |
| 13 |  | 喷淋泵 | 2 | 台 |  |
| 14 | 监控系统 | 公安视频图像信息应用系统 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | DSSClient系统 | 1 | 个 |  |

注：以上数据仅供参考，具体情况以三校区实际为准。

3.其他情况

（1）服务区域内可向供应商提供物业服务用房。

（2）各校区图纸详见后附件。

# 四、服务要求

- （一）服务总体要求

1.全面认真了解学校三个校区的全天候管理内容及要求，确保按时保质保量完成管理任务。

2.工作人员开始上岗时年龄原则上要求为50周岁以下（以身份证为准）。

3.工作人员必须服从学校相关领导的工作安排，遵守学校的相关纪律要求，作风正派，身体、心理健康（无肝炎、肺结核等传染病，无精神病），吃苦耐劳。

4.遇到突发等严重事件，要及时汇报，不能擅自处理；并且不能擅自以学校名义组织活动。

5.中标人必须协助学校各项活动的搬抬和布置工作、以及临时搬抬任务。

6.中标人须提出符合本项目管理实际情况的整体服务思路，要体现前瞻性、科学性、全方位服务意识的策划：中标人应全力推行质量管理和质量标准体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、服务质量评价体系等，利用现代化、信息化管理手段不断优化后勤管理，创优质服务。

7.符合国家服务质量评价要求，中标人的服务质量能力达到国家标准（GB/T36733、GB/T35966。

8.根据本项目的管理特点尽可能地利用信息化技术手段降低服务成本，提升服务品质。要求中标人具备气火灾动态分析预警类、智慧保洁绿化服务管理类、智慧安保分析调度管理类、智能排班管理类、消防安全监测预警管理类、设备运行报警管理类等信息化技术手段，提供针对本项目的物业管理信息化技术应用方案。

9.学校作为广大师生学习、生活的重要场所，对服务质量和安全管控要求高，要求项目服务团队具备应变处置能力，因此，中标人拟投入本项目的全体服务人员中，受过专业的应急培训并持有应急相关资格证书的较优，以确保项目管理团队有能力处理项目发生的各项突发事件。

- （二）风险提示

1.请中标人充分考虑和承担服务期内物价水平及人员薪金的调整因素。要求中标人确保拟派本项目服务人员工资的合理，并具备相应的人员福利待遇）举措及方案，确保人员稳定。

2.采购人将对服务质量进行全过程监控；中标人人员日常工作不到位、不达标，或有违约现象，采购人将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚直至与中标人解除合同；

3.中标人人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和法律上的责任，采购人不承担任何责任；

4.中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任；

5.中标人在保安服务中违反国家相关法规或保安行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标人负责处理并承担经济和法律上的责任，采购人不承担任何责任。

# 五、需求内容明细

本项目中标人应按照要求，负责制订物业管理服务方案，建立各项规章制度，，为采购人越秀校区、番禺校区、白云校区提供物业管理服务，包括环境卫生与保洁管理（含教师工作用房室内清洁）；安保及秩序管理服务；绿化的养护和管理；建筑、设备、设施的维保、维修、维护、管理（含教师工作用房室内维修管理）；绿化的养护和管理；宿舍管理；切实保证完成采购人交办的工作任务。

- （一）环境卫生与保洁管理

本项目日常保洁范围包括：负责学校红线范围内所有室外运动场地、校道（路）、绿地等公共场地及设施的全方位清洁和日常保洁；行政楼各行政办公室、教学楼各年级组办公室、各功能室办公室及体育馆的室内清洁；会议室、接待室、资料室、阅览室、阳台、天台等全方位的清洁和日常保洁；学校所有的卫生间、楼道、走廊等公共部位（不含教室内）的清洁和日常保洁；学生宿舍公共部位（不含宿舍室内）的清洁和巡回保洁；收集校区所有的垃圾并清运至校区外配套的垃圾转运站（箱）；道路清扫、保洁和冲洗；沟、渠、池、井清理淤泥、垃圾等；绿地清理垃圾及枯草烂叶，保洁；垃圾箱果皮箱的清理、冲洗、消毒；三校区的清洁主管需要协助学校完成学校安排的会务接待工作。

中标人应制定内容完整、科学合理的环境保洁方案，内容应包含但不限于目标及设想、服务措施、服务规程、服务标准等，以确保服务水平能达到以下要求：

    - 每天1次门厅用水拖抹，雨天随脏随抹；对人员走动频繁之地，进行不间断巡回保洁。要求做到地面干净、保持材料本色，无明显灰尘、污渍和杂物，无积水。发现杂物、废弃物应在1小时内清理。特殊情况或特殊时期要每天1次消毒。

    - 区域内垃圾实行袋装化，在采购人指定的各公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由专人分类、清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

    - 及时清扫服务区域地面积水、垃圾、烟头、枯叶等，使保持干净、无杂物、无积水等。

    - 根据相关设备、场地的污染程度，定期对垃圾筒清洁或清洗，定期对停车场、室外地面进行高压冲洗。

    - 不少于每天1次对采购人指定的公共设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。每天1次擦净、抹净各办公室、会议室、接待室、休息室、餐厅等的办公桌、讲台、文件柜等家具。门窗、梯间内、楼梯扶手、灯饰、栏杆、指示牌等无污渍及明显灰尘。

    - 每天清洗及保洁各区域的洗手间。厕所内无臭无味，目视地面、坑位、小便池、洗手盆干净，无尿迹、痰迹和其它污迹，无茶渣、烟头、纸巾、果皮等垃圾存在，特殊情况需按实际加强消毒频次；相关消耗品的提供另行约定。

    - 不少于每周1次检查并清扫大楼天台、设备机房等部门。

    - 作业时应小心执扫，控制扬尘，避免妨碍行人和正常教学。

    - 垃圾分类：负责处理服务区域内垃圾分类工作，配合相关部门处理特定类型的垃圾。垃圾投放点按规定标注垃圾分类标志，垃圾分类标志符合GB/T 19095规范。

    - 垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合广东省及省内各地有关法律、法规规定。

    - 垃圾清运、处理的范围分为：日常办公垃圾、日常生活垃圾、公共通道、园林、道路等的综合垃圾。

    - 垃圾清运、处理工作分为：收集区域内垃圾，并更换垃圾袋，不少于每天1次清洁垃圾筒。不少于每天2次定时清运、处理。将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

    - 洁具、垃圾收集容器和运输工具：洁具、容器和运输工具要标识清楚，及时回收，定点摆放，保持洁净。扫帚、拖把、垃圾铲等洁具随用随清洗；运输用大垃圾桶、手推车或机动车清洗每天1次，容器和工具完好率为90％以上。

    - 果皮箱随满随掏，垃圾无爆满落地，周边无散落垃圾，无陈旧垃圾，无垃圾堆积。箱体经常擦拭、清洗，保持干净整洁，无异味、无旧污迹，无污水漫溢，箱桶周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾不外溢，周边无垃圾散落，无蝇、无臭、无残留或堆积垃圾。对服务区域内的清洁卫生检查工作符合DB44/T 1047规范的要求。

    - 垃圾分类工作要求

中标人应制定垃圾分类方案，内容同时包括服务设想及目标、垃圾分类服务标准及流程图解、服务计划及措施、服务工作规程等，以确保服务水平能达到以下要求：

- （1）各校区分类垃圾破袋深度分拣及垃圾分类、垃圾收运（运至校内垃圾场或垃圾分类资源处理站）。

- （2）校园固体废弃物如包装物、废旧物品、会议活动后残留物等清理，清运至校内固定堆放点。

- （3）垃圾分类宣教培训活动，包括但不仅限于中标人自办及协助采购人学生组织开展垃圾分类活动、志愿者活动。

要求中标人具备垃圾分类处理经验及能力（服务中需有专职的垃圾分类专管员，内容涵盖垃圾分类管理、宣传教育、实践活动等）。

    - 其他要求

- （1）清洁（上班）时间：早上7：00—11:00、下午14:00—17:00。

- （2）每天对单位门前、单位内道路、广场定时清扫。

- （3）对主干路段除定时清扫外，应安排固定人员巡回保洁。

- （4）下雨天应及时清扫路面，确保路面无积水。

- （5）旱季时每月冲洗一次路面，雨季每周冲洗一次。

- （6）定期对办公楼的墙壁、天花板等进行打扫。

- （7）厕所要求平时每天上午、下午各至少冲洗2次，每周一次用工业盐酸洗一次。

- （8）办公室要求每天8:30前完成垃圾清理。每天要求至少2次的卫生清洁。

    - 清洁工作质量要求

  - （1）环境卫生管理制度和标准完善，有完整的工作质量考核记录。

  - （2）清洁工态度热情，语言文明，服装整齐。

  - （3）环卫设施齐全，保洁设备及工具完整，按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁，做到按制定标准全方位保洁。

  - （4）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

  - （5）定时巡视、清洁各楼层公共洗手间（宿舍除外），保持洗手间清洁、干燥、无异味。

  - （6）每日将校内各个垃圾桶的垃圾（食堂垃圾除外）清运至校内中转站。

  - （7）每日清扫校道地面，上、下午各一次，随脏随扫。

  - （8）每日上午湿拖走廊、楼梯地面，随脏随拖。

  - （9）每天清倒垃圾桶内的垃圾，装满随时清理。

  - （10）每天至少二次清倒洗手间内的垃圾，装满随时清理。

  - （11）每天早上擦行政办公楼和教师办公室的办公桌、椅、文件柜、空调、饮水机、电脑、电话、沙发、茶机、书架等一次，随脏随擦。

  - （12）每周擦行政办公楼室内门窗、玻璃、宣传栏至少一次，随脏随擦。

  - （13）每周日清洗学校校门广场及室外蓝球场、室外羽毛球场，随脏随扫。

  - （14）消防栓、消防箱等消防用具每天抹擦一次。

  - （15）行政办公楼大门玻璃每天刮一次，隔墙玻璃每周刮一次。

  - （16）每天清扫蜘蛛网。

  - （17）教师临时宿舍的走梯、扶手每天清扫、抹擦至少一次。

  - （18）公共卫生间洗手盆、厕盆、尿盆每天刷一次，镜面用水刮刮干净，地面每周消毒一次。

  - （19）每天清洗所有垃圾桶。

  - （20）化粪池每半年清洗一次。

  - （21）及时清除公共楼梯、走廊、广场、道路的杂物。

  - （22）协助采购人会场布置、校内财产搬运及清洗标语布。

  - （23）如有贵宾或外宾参观，根椐采购人要求进行突击性服务、会议接待服务。

  - （24）如遇火警、水喉爆裂等特别情况，组织突击小组搞好特殊清洁工作。

  - （25）如遇强台风暴雨袭击、堵塞或去水不畅通等特别情况，及时处理，务求做到排水畅通，无水浸现象，并做好风后清洁工作。

  - （26）质量要求细节：

①运动区、学校广场、停车场和公共校道等外围清洁要求：

A.所管辖区域地面和道路无严重积水、无垃圾、杂物和污迹；

B.绿化带内无垃圾杂物，保持整体干净；

C.室外沟渠定期清理，无垃圾及杂物；

D.大门口无垃圾、杂物等。

②实验楼、艺术楼、体育馆、图书馆清洁要求：

A.地面无污迹，无闲散垃圾、杂物；

B.天花板无明显积尘、无明显蜘蛛网；

C.门窗及玻璃目视干净、无污渍；

D.垃圾桶外表干净、无明显积垢、污迹；

E.楼梯及扶手目视无明显污迹；

F.消防箱等设备外表无灰尘及污迹。

③卫生间清洁要求：

A.地面保持整体干净，无垃圾、杂物，无明显积水；

B.大小便池无蝇蛆，无明显污垢，无严重异味；

C.洗手盆等设备无明显锈迹；

D.要求每天清洗卫生间2次以上，同时，要求课间做好保洁工作。

④办公室清洁要求：

A.地面无明显污迹，无闲散垃圾、杂物；

B.天花板无明显积尘、无明显蜘蛛网；

C.及时收集各科室内垃圾，要求日产日清；

D.楼梯及扶手目视无明显污迹；

E.垃圾桶外表干净，无积垢、污迹；

F.室内地面无明显污迹，窗户定时清洁。

⑤露天部分清洁要求：

A.地面无垃圾杂物、无积水、无明显污渍油迹；

B.门岗、道闸无明显尘迹、污渍，无垃圾杂物；

C.室外设施无明显灰尘污渍及不良张贴物；

D.绿化带无杂物及枯枝叶；

E.灯饰、栏杆、指示牌无污渍、水迹及明显灰尘；

F.水道、水面无明显漂浮物；

G.垃圾房垃圾清运及时，物品摆放整齐；

H.垃圾桶无明显灰尘污渍，不过满；

I.阴沟、沙井无明显杂物，天台无杂物；

J.房屋立面、道路整洁，无堆放杂物现象。

⑥垃圾清运要求：

A.垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，每日清理二次，垃圾不在筒箱内过夜；

B.垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗消毒，无明显积水，无蚊蝇飞舞；

C.垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。

  - （27）根据学校的实际情况，按不同范围的保洁需求制定公共场地、道路、楼宇等的日常清洁、保洁服务计划，同时承接重要接待、会议的全面清洁工作，以营造一个整洁、美观、舒适的办公环境。

  - （28）实行清洁卫生责任制，专职清洁人员明确责任范围，实行标准化清洁保洁。通过制定岗位责任制，使任务、区域责任到人，通过加强检查、监督等措施切实落实卫生清洁，厕所要求无臭味。

  - （29）负责协助番禺校区及白云校区内教师工作房管理、清洁卫生工作。

- （二）安保及秩序管理服务

中标人应制定内容完整、科学合理的安全保卫服务方案，内容应包含但不限于目标及设想、服务措施、服务规程、服务标准等，以确保服务水平能达到以下要求：

    - 1.全天候负责区域内正门、侧门、区域通道、围墙、各楼层/区域内办公室及公共走道交通及每天24小时巡逻、值勤。日常安保及秩序管理服务符合GA/T 594规范的要求。

    - 2.服务区域来人来访人员通报、登记、证件检查等。

    - 3.积极配合公安部门工作，制定或完善监控室管理制度。

    - 4.执行当地公安部门关于物业管理服务区域范围内的安全保卫工作方针、政策和有关条例。认真做好各种应急预案，并报备采购人审查。遇恶劣天气（如台风、雷雨、酷暑和极潮湿等）或突发事件须及时出示警告牌，并记录和保护相关资料。

    - 5.及时制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

    - 6.不少于每天1次对开关和照明灯具等进行检查。

    - 7.建立防火制度和安全操作等制度。每半年1次开展防盗、防火宣传。

    - 8.按公安、消防等行政部门要求，发布、张贴有关政策法规的宣传资料。

    - 9.巡逻范围包括服务区域内的公共区域、绿地带、设备用房和各办公楼（区域）及采购人指定场所。

    - 10.处理各种突发事件。严重事件及时报警。

    - 11.每周2次巡视消防器材和设备，及时通知指定有关人员负责保养、维修和管理。

    - 12.制定停车场使用条例，停车管理规定。或执行采购人制定的外来车辆管理规定。在停车场区域使用显著的标志指引进出车辆，标志的设置符合GB 5768.2及GB/T 10001.1的规范。

    - 13.定期对停车场出入口设备进行维护保养。设备故障、维保期间应安排人员指挥、控制车辆及人员的出入。

    - 14.外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。建立登记制度，严防盗抢事件发生。

    - 15.非机动车、机动车等各种车辆停放有序，有专人指引按规定停放在划定的露天车位或车棚内，做到车辆停放规范、整齐、分类、安全。制止车辆在行车通道、消防通道及非停车位上停车。

    - 16.负责维护服务区域内的工作人员的人身和财产安全。劝阻、纠正、制止服务区域内各种违章（法）违规（纪）行为，包括车辆（包括电动车、单车）乱停乱放交通违章、消防违规、推销、乱搭建、乱张贴、乱摆卖、乱涂乱画等，维护服务区域内的正常工作、生活秩序，净化环境。

    - 17.负责采购人重大活动、会务以及来访领导、贵宾的安全保卫工作，维护重大活动、集会秩序，确保领导、贵宾的安全和活动的顺利进行。根据要求做好活动或会务期间的服务工作。

    - 18.询问并登记搬入/运离服务区域的大宗物品和贵重物品的来源及去处，确认有相关部门或采购人的书面确认材料，经登记后才可放行。

    - 19.外来车辆的收费，按采购人现有制度执行。

    - 20.每年1次进行重大的消防演练或防灾应急演习。

    - 21.★提供《保安服务许可证》（提供证书复印件）或承诺签订合同之后按《保安服务管理条例》的要求到公安机关备案自行招用保安（提供承诺函）。

    - 22.人员素质要求

（1）保安从业人员需持《保安员证》上岗，应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守保安从业规范，模范遵守安全管理规定。

（2）保安队长要具备高中或以上学历，有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训。

（3）保安人员个人素质条件：以高中文化程度(含职高)为主体，退伍军人为佳，年龄30～50岁，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正。没有犯罪记录。

（4）所聘用的保安人员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门保安人员培训并持有保安人员上岗证，熟知采购人的管理规定，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。

（5）中标人要加强对保安业务的管理，确保在服务区内无违规事件发生。

（6）工作人员必须服从学校相关领导的工作安排，遵守学校的相关纪律要求，作风正派，身体、心理健康（无肝炎、肺结核等传染病，无精神病），吃苦耐劳。

（7）遇到突发等严重事件，要及时汇报，不能擅自处理；并且不能擅自以学校名义组织活动。

（8）协助学校各种活动的搬抬布置工作。

（9）每校区、每班次至少要有一名持消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证的保安人员人值守。

    - 23.保安服务的管理要求

（1）目标要求

①依托行业标准，根据采购人管理规定与服务要求，制订切实可行的校园保安服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力；

②依法办事，文明值勤，严格管理，保障学校财产和师生人身不受侵害，维护正常的教学、科研、生活秩序；

③全年无责任事故和责任案件发生，使师生有安全感。

（2）服务要求

①树立“服务第一，业主至上”的思想，切实维护学校与师生的人身和财产安全，维护学校正常秩序；

②管理坚持原则、慎密严谨，服务以人为本、主动热情，处理问题高度警惕、有理有节；

③上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，保持岗位卫生整洁；

④依法办事，文明执勤，不与师生发生争吵，杜绝保安与师生发生冲突，禁止保安出手伤及师生人身安全；

⑤对师生合理的要求有求必应，有险必出。

（3）管理要求

①校园监控巡查和纪律维持工作：实行24小时监控和巡查，正确使用监控系统，保持校园监控摄像系统的正常运行；必须严格监控校园各方位，发现可疑问题立即解决并报告；

②校园公共设施、教学大楼消防设施的维护和管理：每周组织1次以上安全、消防检查，及时排除安全隐患，并做好相关记录；严禁任何人在校园内使用明火，杜绝违章用电；做好消防器材一般的维护保养，确保消防器材处于良好状态，若有故障，及时汇报工程部；确保消防通道畅通，校园内无消防安全隐患；

③办公及公共场所要控制噪音，制止喧闹现象，无闲杂人员随意流动。在休息放假期间，做好进出人员的询问登记。

④随时出员，为师生提供紧急救助服务；配合公安机关，打击校园内部与周边的违法犯罪活动。

⑤负责信件、报刊的接收工作；

⑥根据财务科的工作计划，配合做好财务出纳到银行办理存取业务的安全保卫工作；

⑦加强学校周边及停车场的管理，确保进出校园的各种车辆管理有序、排列整齐、交通畅顺、人车分流、场地整洁、制度完善；每天学生上学、放学时间维持好学生进出校门的纪律，放学期间指挥学生过马路；

    - 24.消防管理

（1）负责采购人的全部消防设施、设备的使用和管理及火灾的报警和救助工作，并制定较为完善的消防应急方案。

（2）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，设立消防组织机构、职责、规章制度和工作程序，落实各级消防责任人。全面熟练掌握消防报警、干式灭火（气体）、湿式灭火（喷淋）、防排烟及消防栓五个系统的作用、位置和操作方法。

（3）按公共建筑消防管理规定，负责对消防设备和设施的保养，定期和不定期进行全面检查，确保消防设备和设施随时处于正常工作状态。中标人须负责消防系统的各项维修保养工作，做好消防维保工作记录，并将记录资料和检测结果提供给采购人备案。办公区域和公共区域配装的各种灭火器材、防毒面具、烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等由中标人负责日常检查，采购人负责维修、补充。

（4）全天24小时消防中心值班，24小时消防主机监管。出现消防报警时1分钟辨别消防报警的信息，5分钟后到达报警点。

（5）建立义务消防队伍，出现消防事故5分钟内应有5人以上到达现场，进行必要的扑救。

（6）重大节日前配合采购人进行节日消防安全大检查，并按采购人要求及时进行整改。

（7）好其它防火灭火工作及消防配套设施的维护。

- （三）绿化的养护和管理

广州市铁一中学校园总绿化养护面积约为78255㎡ ，其中校本部绿化养护面积约为11200㎡，番禺校区绿化养护面积约为13800㎡，白云校区绿化养护面积约为53255㎡。

中标人应制定内容完整、科学合理的绿化养护服务方案，内容应包含但不限于目标及设想、服务措施、服务规程、服务标准等，以确保服务水平能达到以下要求：

    - 1.根据采购人需求提供苗木、盆栽及室内绿化、时花更换等服务。

    - 2.专业的绿化管理，根据植物种类、状况定期浇水，及时修剪枯枝、残技和养护树木、草坪、花卉、盆栽等，除杂草、除病虫害、防台风处理等执行专业的养护和管理工作。

    - 3.每月2次清理绿化区域内的鼠迹、蟑迹和鼠洞堵塞，清理绿化区域内乱张贴和乱搭挂物；每天清理花盆、绿化地中的垃圾、杂物。

    - 4.根据植物特性定期施肥，施用符合国家规范的肥料。

    - 5.现有绿植养护清单：（此处采购人提供物业管理服务区域内，需要供应商提供养护服务的绿植、苗木、花卉清单）

（1）校本部养护苗木清单：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸径30-100cm乔木类 | 1.修剪；2.树穴松土、除杂草；3.淋水；4.施肥；5.病虫害防治；6.涂白。 | 株 | 90 |
| 2 | 胸径30cm以内乔木类 | 1.修剪；2.树穴松土、除杂草；3.淋水；4.施肥；5.病虫害防治；6.涂白。 | 株 | 520 |
| 3 | 灌木类 | 1.绿化地保洁；2.修剪；3.树穴松土、除杂草；4.淋水；5.施肥；6.病虫害防治。 | 株 | 4012 |
| 4 | 花卉地被类 | 1.绿化地保洁；2.修剪；3.树穴松土、除杂草；4.淋水；5.施肥；6.病虫害防治；7.草坪复壮。 | ㎡ | 6520 |
| 5 | 台湾草类 | 1.绿化地保洁；2.修剪；3.树穴松土、除杂草；4.淋水；5.施肥；6.病虫害防治；7.草坪复壮。 | ㎡ | 9897 |
| 6 | 时花类（每年） | 1.种植、摆放；2.淋水；3.撤场；4.每年种植、摆放面积450㎡，两年数量不少于10万盆。保证全年时花正常生长。 | ㎡ | 450 |
| 7 | 番禺（亚运城）校区校友捐赠树木 | 1.价值50万；2.两年养护保证成活；3.如出现树木不能存活需照价赔偿。 | 株 | 50 |

（2）番禺校区养护苗木清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟树1 | 胸径45cm | 株 | 1 |
| 2 | 樟树2 | 胸径30cm | 株 | 1 |
| 3 | 樟树 3 | 胸径8-10cm | 株 | 4 |
| 4 | 秋枫1 | 胸径30-35cm | 株 | 3 |
| 5 | 秋枫2 | 胸径15-16cm，苗高5m | 株 | 16 |
| 6 | 细叶榕1 | 胸径45-50cm | 株 | 4 |
| 7 | 细叶榕2 | 胸径20-25cm | 株 | 8 |
| 8 | 细叶榕3 | 胸径10-12cm | 株 | 53 |
| 9 | 芒果 | 胸径12-13cm | 株 | 2 |
| 10 | 绿化芒 | 胸径8cm | 株 | 10 |
| 11 | 尖叶杜英 | 胸径9cm | 株 | 6 |
| 12 | 高山榕 | 苗高12-14m | 株 | 15 |
| 13 | 腊肠树 | 胸径8cm | 株 | 10 |
| 14 | 紫荆 | 胸径8cm | 株 | 16 |
| 15 | 荔枝 | 胸径6cm | 株 | 2 |
| 16 | 龙眼 | 胸径6cm | 株 | 7 |
| 17 | 杨桃 | 胸径6cm | 株 | 6 |
| 18 | 荷花玉兰 | 胸径7cm | 株 | 9 |
| 19 | 菩提榕 | 胸径13-15cm | 株 | 27 |
| 20 | 红花楹 | 胸径15-18cm | 株 | 2 |
| 21 | 无忧树 | 胸径15cm | 株 | 1 |
| 22 | 黄槐 | 胸径8cm | 株 | 19 |
| 23 | 白兰 | 胸径10-13cm | 株 | 17 |
| 24 | 大叶紫薇 | 胸径8cm | 株 | 23 |
| 25 | 国庆花 | 胸径8cm | 株 | 6 |
| 26 | 鸡冠刺桐 | 胸径8-10cm | 株 | 13 |
| 27 | 串钱柳 | 胸径7cm | 株 | 9 |
| 28 | 海南蒲桃 | 胸径9cm | 株 | 4 |
| 29 | 鸡蛋花 | 胸径7-8cm | 株 | 2 |
| 30 | 冬青 | 苗高3m | 株 | 1 |
| 31 | 桂花1 | 胸径8cm，苗高3.5m | 株 | 2 |
| 32 | 散尾葵 | 苗高3m | 株 | 27 |
| 33 | 红绒球 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 6 |
| 34 | 红花勒杜鹃 | 苗高0.8m，冠幅0.8m | 株 | 4 |
| 35 | 桂花 | 苗高1.2m，冠幅0.8m | 株 | 68 |
| 36 | 狗牙花 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 27 |
| 37 | 硬枝黄婵 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 10 |
| 38 | 旅人蕉 | 苗高1.8-2m | 株 | 3 |
| 39 | 灰莉 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 24 |
| 40 | 勒杜鹃 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 6 |
| 41 | 黄榕 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 15 |
| 42 | 大叶伞 | 苗高1.2m，冠幅1m | 株 | 27 |
| 43 | 七彩大红花 | 苗高0.8m，冠幅0.8m | 株 | 8 |
| 44 | 海桐 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 27 |
| 45 | 苏铁 | 苗高1m，冠幅1m | 株 | 2 |
| 46 | 九里香 | 苗高0.8m，冠幅0.8m | 株 | 7 |
| 47 | 细叶紫薇 | 苗高1.5m | 株 | 19 |
| 48 | 造型勒杜鹃 | 苗高1.5m | 株 | 3 |
| 49 | 含笑 | 苗高0.8m，冠幅0.8m | 株 | 14 |
| 50 | 毛杜鹃 | 苗高0.8m，冠幅0.8m | 株 | 14 |

（3）白云校区养护苗木清单

| 乔灌数量统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图例 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  |  | 胸径（cm） | 规格（m） | 冠幅（m） |  |  |  |
| 1 |  | 木棉 | 65-75 | 11-12 | 6-6.5 | 3 | 株 | 姿态优美，全冠假植苗，五层以上 |
| 2 |  | 香樟B | 35-40 | 7-8 | 5-5.5 | 10 | 株 | 姿态优美，全冠假植苗，五层以上 |
| 3 |  | 丛生香樟 | 地径50-55 | 7-8 | 5-5.5 | 14 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 4 |  | 苹婆 | 40-45 | 7-8 | 5 | 3 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 5 |  | 朴树 | 30-35 | 7-8 | 5 | 1 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 6 |  | 美丽异木棉 | 25-30 | 7-8 | 4.5-5 | 23 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 7 |  | 小叶榄仁A | 16-18 | 7-8 | 3.5 | 36 | 株 | 姿态优美，全冠假植苗，五层以上 |
| 8 |  | 火焰木 | 15-17 | 5-5.5 | 3 | 88 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 9 |  | 麻梀 | 15-17 | 4-4.5 | 3 | 11 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 10 |  | 秋枫 | 15-17 | 4-4.5 | 3 | 63 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 11 |  | 宫粉紫荆 | 15-17 | 4-4.5 | 2.5 | 25 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 12 |  | 红花紫荆 | 13-14 | 4-4.5 | 2.5 | 20 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 13 |  | 大叶紫薇A | 13-14 | 3-3.5 | 2.5 | 32 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 14 |  | 黄花风铃木A | 13-15 | 4.5-5 | 2.8-3 | 7 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 15 |  | 黄花风铃木B | 11-12 | 4-4.5 | 2.5-2.8 | 38 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 16 |  | 洋红风铃木B | 11-12 | 4-4.5 | 2.5-2.8 | 22 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 17 |  | 柚子树 | 地径13-15 | 3 | 2 | 11 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 18 |  | 红花鸡蛋花B | 地径9-10 | 2.8-3.0 | 2.5-2.8 | 16 | 株 | 姿态优美，树身直，4枝以上分枝，全冠假植苗 |
| 19 |  | 垂榕柱 |  | 2.8-3 | 2.5 | 16 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 20 |  | 水石榕 | 地径10 | 3-4 | 3 | 3 | 株 | 从生，全冠假植苗 |
| 21 |  | 金桂 | 地径12 | 3-3.5 | 3 | 8 | 株 | 姿态优美，3-4主分枝，全冠假植苗 |
| 22 |  | 青皮刚竹 |  | 3-4 |  | 74.7 | 平方米 | 8-10枝/平方米，满铺 |

| 乔灌数量统计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图例 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  |  | 高度（m） | 冠幅（m） |  |  |  |
| 1 |  | 茶花 | 2.5-2.8 | 1.8 | 84 | 株 | 树形优美，生长健壮，全株有叶 |
| 2 |  | 澳洲鸭脚木 | 2-2.5 | 1.8 | 26 | 株 | 丛生，生长健壮，全株有叶 |
| 3 |  | 千层金 | 2-2.5 | 1.8 | 10 | 株 | 树形优美，生长健壮，全株有叶 |
| 4 |  | 丛生细叶紫薇 | 2.5 | 1.8 | 15 | 株 | 丛生，生长健壮，全株有叶 |
| 5 |  | 红车 | 1.5-1.8 | 1.5 | 36 | 株 | 树形优美，生长健壮，全株有叶 |
| 6 |  | 灰莉球 | 1.5 | 1.5 | 26 | 株 | 球型，生长健壮，全株有叶 |
| 7 |  | 红继木球 | 1.0 | 1.0 | 21 | 株 | 球型，生长健壮，全株有叶 |

| 灌木地被面积表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 密度（袋/㎡） | 面积 | 单位 | 备注 |
|  |  | 高度（m） | 冠幅（m） |  |  |  |  |
| 1 | 双英槐 | 50 | 50 | 9 | 24.9 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 2 | 勒杜鹃 | 45 | 40 | 16 | 118.2 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 3 | 大红花 | 45 | 40 | 16 | 70.9 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 4 | 翠芦莉 | 40 | 30 | 36 | 367.4 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 5 | 蜘蛛兰 | 40 | 30 | 36 | 50 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 6 | 大叶龙船花 | 30 | 20 | 36 | 143.2 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 7 | 肾蕨 | 30 | 20 | 36 | 296 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 8 | 亮叶朱蕉 | 40 | 30 | 36 | 231.6 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 9 | 米籽兰 | 35 | 30 | 36 | 32.5 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 10 | 红背桂 | 35 | 30 | 36 | 247.5 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 11 | 金叶连翘 | 35 | 30 | 36 | 219.6 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 12 | 毛杜鹃 | 30 | 20 | 36 | 415.4 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 13 | 黄金叶 | 30 | 20 | 36 | 248.8 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 14 | 鸭脚木 | 30 | 30 | 36 | 56.4 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 15 | 银边山管兰 | 25 | 20 | 36 | 59.2 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 16 | 银边草 | 25 | 20 | 49 | 74.7 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 17 | 星花 | 25 | 20 | 49 | 156.4 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 18 | 大花芦莉 | 20 | 15 | 36 | 352.2 | ㎡ | 生长健壮，袋苗，全株有叶 |
| 19 | 台湾草 | —— | —— | —— | 7964.8 | ㎡ | 满铺 |

注：以上数据仅供参考，具体情况以项目实际为准。

    - 6.提倡生化物防治、人工防治，使用药剂须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。在使用农药时，须做好人员保护措施，使用喷雾器时，注意天气情况，避免药液扩散或喷溅。每次养护工作完成后，应即时予以记录备案。

    - 7.具体养护、管理服务内容及配套设备等符合DB44/T 968及DB44/T 1049规范，以及项目所在地关于园林绿化养护标准的要求。

    - 8.承包方式：总价包干，包人工、包工具和机械、包税金、包安全等。

    - 9.具体养护要求

（1）按照学校制定的绿植养植计划做好绿化养护。

（2）对原有乔木进行疏枝清理。

（3）结合环境的美化要求，对灌木、绿篱和整形树木进行修剪整形（每年至少修剪十次），达到常年整齐美观的效果。

（4）草坪每年修剪3-4次，并对所养护的草坪区域进行杂草的除杂工作，使草坪达到常年平整美观的效果。

（5）对树木、草坪进行不定期的施肥和病虫害防治，使校园内树木、草坪生长正常。

（6）苏铁等的管护：每年两次的根部埋基肥，每两个月施叶面肥一次；确保无病虫害的危害。

（7）负责时花、盆栽植物等绿化设施不受人为破坏。

（8）时花、阴生植物、绿化墙置换及摆设。根据美化要求，对现有阴生植物需要摆设养护、并摆设要到位。具体需养护阴生植物内容，应根据现场（如：巴西铁、绿箩、花蝴蝶、龟背竹、绿霸王、富贵竹、发财树、金钱树、百合竹,以及桫椤、铁线蕨、波士顿蕨、鹿角蕨等蕨类植物。棕榈类的大王椰、假槟榔、大王棕、酒瓶椰；藤本的炮仗花、夜来香、紫藤、簕杜鹃、绿萝；耐阴的兰花、蕉类、芋类、蕨类、葵类等）而定。采购时花和阴生植物的品种、以及时花的种植面积要经采购人同意确认才能购买。

（9）时花、大盆盆栽、绿化墙置换：每年时花置换数量不少于2.5万盆，大盆盆栽150盆。置换要求：a、日常状态下，所置换时花摆放的时花要好，花占整体比例不低于75%；时花密度要足够，置换时花种植区域地面泥土绝大部分要被时花遮盖；时花品种不能单一，要多品种搭配，体现整体美观。B、摆放的大盆盆栽叶子要茂盛、切带绿芽，绿叶比例不低于75%，盆内需要放置轻质陶粒遮盖泥土；大盆盆栽品种不能单一，要多品种搭配，体现整体美观。

    - 10.养护相关标准

| 室内外植物保养标准 |  |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1.植物生长良好，无病虫害，无杂草，无枯枝、黄叶、残叶现象，保持良好的生长态势。 2.定时合量对植物进行松土、施肥、修剪，外形美观，造型修剪合理，没有过高的树枝；新种花木保护措施得当，有护树架，无倒伏、动摇等现象。 3.减少露土现象，绿化区域无残留垃圾、余土、石块；残花、草、树叶清理及时。 4、按采购人养护计划做好每月的绿植养护。 |
| 室外植物 | 1．草坪类 |
|  | A、草坪覆盖率为90％，纯度为95％。 |
|  | B、减少露土现象，无阔叶、开花杂草，无病虫害。 |
|  | C、剪草时机械轨道需朝同一个方向进行。 |
|  | D、台湾草每年剪草次数不少于8次，保持草长在5厘米左右。 |
|  | E、大叶油草每年修剪5-7次，保持草长5-6厘米左右 |
|  | F、剪草后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐；障碍物处及树头边缘用手剪补剪，无明显漏剪痕迹，四周不规则草边及转弯位无明显交错痕迹。 |
|  | G、保持草坪全年绿色，无老化现象，修剪现场清理干净；无遗漏草屑杂物。 |
|  | H、草坪生长无侵入路面或其他植物生长范围的现象。 |
|  | 2．乔木类 |
|  | A、树木生长良好、形态整齐，无凌乱枝条冗枝叶。 |
|  | B、经常进行修剪工作，修剪前去除过密枝、交叉枝、阴枝等，没有长20厘米以上的枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 |
|  | C、对于行道树类要保持树干直立，倾斜树不得超过该路段植树总数的5％。 |
|  | D、对于行道树类要同一树木修剪为大概一致形状，乔木基部无50厘米高以上的萌蘖枝，无过长杂草等物，树干分叉离地面高度不低于2.3米。 |
|  | E、对于景观树类要根据原设计要求进行修剪，不得随意更改。 |
|  | F、树干支撑要整齐、划一、美观。 |
|  | G、树干、树枝修剪时的剪口要平整，剪口离树干、树枝分叉点在7-10厘米处，直径3厘米以上的截口要封蜡。 |
|  | H、每年根据季节需要进行树干涂白工作，以防蛀心虫害、白蚁为害。 |
|  | 3．灌木 |
|  | A、植株生长良好，无病、无病虫害，株型整齐，造型植物轮廓清晰，修剪平直整齐、棱分明。 |
|  | B、合理修剪。 |
|  | C、灌木脚部整齐清洁，无过长杂草等物，无严重黄叶、积尘。 |
|  | D、对于花类灌木根据其开花特性，合理进行季节性修剪，保持形态美观、花多、花艳、开花期长。 |
|  | 4．花坛、地被植物 |
|  | A、坛花生长良好，盆内无杂物，坛边整洁美观。 |
|  | B、无残花、黄叶、杂草，无秃斑，无高出花面的竹签等。 |
|  | C、合理修剪，层次分明，富有立体感，每二平层之间在垂直面上无分开。 |
|  | D、植物不空脚、不见土，对生长不佳的植物加强管理，视采购人要求进行更换。 |
|  | E、无明显病虫害，花叶面无虫口，无缺水干旱现象，植株生长良好。 |
|  | F、冬天做好薄膜覆盖等防冻措施。 |
|  | 5．园林植物病虫害 |
|  | A、全年无严重的病虫害发生。“严重病虫害”是指相同或类似品种在同一时间，受同一病虫害造成花木大面积光叶或死亡。 |
|  | B、全年一般病虫害不超过三次。“一般病虫害”是指可以发现明显病虫害症状，但通过喷药能在10日内恢复的病虫害。 |
|  | C、喷药时需提前三天通知采购人，并获得批准，同时喷药工作不能安排在节假日进行。 |
|  | D、喷药时需在喷药范围内树立警示牌。 |
|  | E、坚持以防为主，五月至十月每月均喷防病虫害低毒农药一次。 |
|  | F、在病虫害高发时期见虫即打，并需在一天内完成。 |
|  | G、药物选择以不伤害人健康为前提，尽量使用高效低毒农药。 |
|  | H、如在喷药后4个小时内下雨的，则须重新喷洒农药。 |
|  | 6．绿化景区布景 |
|  | A、植物材料形态优美、生长健康，与景点格调和谐，且具有观赏性。 |
|  | B、品种间搭配合理，有层次，具有韵律感。 |
|  | C、整体效果突出，符合时令要求。 |
|  | D、植物取材与周围环境美工设计配合得当。 |
|  | E、细节自然，环境卫生达标。 |
|  | 7．修剪 |
|  | A、修剪效果良好，残花杂物清理及时，保持整体清洁。 |
|  | B、需使用剪草机等修剪器修剪时需提前通知采购人，尽量不影响学生学习。 |
|  | 8．绿篱 |
|  | A、材料购置及工作实施均由中标人按需要进行建设。 |
|  | B、绿篱高度统一，捆绑整齐稳固。 |
|  | C、绿篱无锋利、边角，以免刺伤行人。 |
| 室内植物 | 常绿植物叶色青绿，植株干净，灰尘少，生长良好。 色叶植物叶色健康，有生气，植株干净，灰尘少，生长良好。 |

    - 11.质量保证

（1）合约期内，如因工作失误导致采购人植物枯死，中标人应及时补植同类植物；盆花如破损凋谢应及时更换。

（2）中标人使用的化肥和农药必须是经国家相关标准认定的产品。在使用农药和操作过程中必须严格遵守国家和地方法规，严禁使用国家禁止使用的农药。

（3）项目经理每年不少于200天在学校指导与管理工作。中标人的工作人员必需服从采购人的管理，遵守学校的规章制度。

（4）养护过程严格遵守操作规程和安全规定，在养护期间中标人人员发生的不安全事件所造成的损失均由中标人负责。

（5）中标人应了解广州市绿化建设方向和要求，熟悉绿化管理程序，协助学校提高绿化美化建设水平，保持学校的绿化美化建设处在“广州市花园式单位”的标准之上。

    - 12.验收

（1）验收方法：由采购人后勤管理中心人员对整个合同执行期间进行不间断的监督，并定时组织中标人人员共同巡查，在验收表格上写明验收的结果，经双方人员签名后方有效。

（2）验收标准：

①对乔木进行疏枝施肥和病虫害防治，98%以上的树木生长正常；

②对灌木进行施肥、淋水、修枝、修剪，95%以上的灌木、绿篱整齐美观、生长良好；

③对草坪进行定期修剪和清除杂草，使草坪杂草率不大于5%、草坪草高5厘米以下，草坪整洁美观、生长良好；

④定期进行时花的摆设，不定期对校园内文化景观（主雕塑、音之韵雕塑等）的时花进行换置，使校园花开不间断，景色美观；

⑤保持学校办公室的绿化摆设植物生长正常、美观，及时修剪校校区内的树枝；

⑥合同期内每半年向学校的主管部门提交合同执行期的工作总结报告；

⑦上述要求有不足之处以《园林绿化工程施工及验收规范》（编号CJJ82-2012）为准。

- （四）建筑、设备、设施的维保、维修、维护、管理

根据规定，三个校区建筑物内的相关设备设施，正常损坏只需中标人与相应施工安装或承包维保单位及时取得联系，通知其维修,中标人负责日常水电维修及协助采购人对相关设施设备进行管理。三个校区公共场所内设施设备、贵重物品等失窃，中标人作为失察失职均需赔偿。合同期满后，三个校区设施设备仍应处于良好状态。

中标人应制定内容完整、科学合理的设施设备维护服务方案，内容应包含但不限于目标及设想、服务措施、服务规程、服务标准等，以确保服务水平能达到以下要求：

    - 服务区域内的房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

    - 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

    - 明确服务区域内各设施设备的维保责任人。发现故障或其他异常时责任人应及时到场处置。设施设备的运行、维护、日常巡检等均应有明确记录。消防系统等特殊设备应配合采购人监督承包维保单位按相关政策法规要求实施定期值班检查工作。

    - 服务区域内设施设备的标识等符合DB44/T 1316规范的要求。

    - 房屋管理及维修养护

（校内除泥水建筑之外的大小维修、养护、设备卫生清洗等均由中标人负责）

（1）房屋图纸档案、资料齐全，管理完善；

（2）建立使用单位档案，所在栋号、房号清晰，随时可查；

（3）大堂楼层有明显标志及引路方向平面图；

（4）无违反规划乱搭、乱建、乱栽种蔬菜等；

（5）大厦外观完好、整洁；

（6）建立回访制度和回访记录；

（7）每月定时记录教职工、后勤人员、学生宿舍、饭堂等的水电数据并上报总务处；

（8）负责校内设备搬运、安装、维修、各类活动的场地布置及收拾等。

    - 设备管理

（1）设备管理综合要求

①设备图纸、档案资料齐全，建立设备台帐，项目齐全、目录清晰、管理完善，可随时查阅；

②制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查测试及监督、维修保养、运行记录管理制度和操作规程，并严格执行；

③设备良好，运行正常，服务期内无重大管理责任事故；

④设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生；

⑤配备所需的各种专业技术人员，维修和操作人员需持证上岗。

（2）供电系统

①每天至少两次检查巡视公共场所的水电设备设施，当天发现问题当天及时进行维修；保证学校供水供电设备设施（含线路、管道、控制开关）的完好和运行安全，无堵无漏，建筑物等设备设施防雷防火、安全可靠；

②负责学校配电房、发电机房设施设备、供电线路、控制开关、计量表、插座、电风扇、照明灯具的维修和更换、移装；负责电视机、热水器的供电线路、插座的更换和移装；负责教育教学动力设备、投影、电教设备的电源线路、插座、开关的维修与更换；负责舞台临时安装电源、开关、灯具等工作；电气的维修工作，当接到报修通知后，马上给予回应，一般电气设备维修，必须在接到报修通知后两天内完成；

③每周至少两次检查学校高低压配电房；密切注意高峰期用电情况，发现变压器超负荷运行时，及时拉闸减少负荷并及时向学校主管部门负责人报告，做好记录；

④做好水电保障供应工作，确保学校教学、生活秩序的正常和稳定；每月定期做好相关水电抄表计费工作；

⑤派驻的水电工应保持每天24小时有人值班，应付处理紧急事故；

⑥空调维护（紧固、加固以及滤网清洗）；

⑦每学期一次定期检测全校各组主供电电缆、开关、动力设备电机绝缘，发电机组等重要用电设备绝缘，并设专簿记录；

（3）消防系统

①消防控制中心及消防系统配备齐全、完好无损，可随时起用；

②配备消防人员，定期演练，开展消防知识及法规的宣传教育（与校园保安部共同负责）；

③订有突发性火灾等灾害应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道畅通，照明设施、引路标志完好且设置科学；

④确保无火灾及其它安全隐患。

（4）电梯系统

接受甲方的委托作为三校区电梯使用管理者，履行电梯使用管理者职责，严格按照《广州市电梯安全管理办法》做好校区内电梯使用管理工作，承担安全管理责任。

（5）给排水系统

①保证校区所有建筑物及供给区域的给排水畅通无阻；负责学校所有的下水管道疏通、修理及排水沟清理清洁维护等工作；每天至少两次检查巡视公共场所的供水设备设施；

②设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏；如发现问题及时排除，不得拖延；

③所有排水系统通畅，汛期道路无积水，楼内、地下室及地下车库无积水、浸泡等情况发生（与校园保安部共同负责）；

④高压水泵、水池、水箱有严密的管理措施，每天有详细的巡查记录；

⑤遇有突发事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水事故；

⑥负责校内下水沟、化粪池和食堂隔油池的跟踪、检查工作；

（6）供气系统

①煤气设备、燃气设备完好、运行正常；

②管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患；

③“三废”排放符合国家环保标准，储放、清运管理合理有序。

（7）其他工作

①维修值班人员每天要巡逻校内所有电器设备的使用情况并做好记录，发现问题及时处理、登记并上报学校相关部门；

②负责学校的全部钥匙及所有的开锁、锁门、修锁、配钥匙等工作；

③每学期对学校所有的空调滤网、室内风扇、所有吸顶灯罩等认真清洗一次以上，保证其卫生清洁；

④其他无法一一写明的修理修复工作，一并由维修部门负责；

⑤对因工作失误造成损失的，须照价赔偿。

    - 市政公用设施管理

（1）公共配套服务设施完好，无随意改变用途；

（2）公、私用照明、通讯、邮政设备、设施齐全，运作正常；

（3）道路畅通，路面平坦，有交通标志；

（4）订有交通车辆管理制度，校园内不能有机动车、非机动车乱停乱放现象（校园保安部负责）。

    - 负责协助番禺校区及白云校区内教师工作用房内日常维修工作。

- （五）宿舍管理

在出入口设置门岗/服务台，配合校方制作宿舍管理服务方案，建立住宿区安全巡检巡查制度，日常对人员、大型财物的出入进行登记。毕业离校、新生入学阶段增派人手按照采购人要求进行登记、引导及管理。卫生条件符合GB 31177标准进行清扫和管理，按照采购人规定及GB/T 18205标准对住宿人员卫生行为及卫生情况进行管理，出现特殊情况及时向采购人报告。对身体状况、民族信仰等有特殊需求的情况，配合采购人制定、执行特殊人员的管理服务方案。

1.学生宿舍管理的主要职责

为住宿学生提供日常管理及生活指导，负责住宿学生纪律、卫生、内务以及作息时间的考评、登记、公布、汇报等日常管理工作，及时向学校相关部门反馈住宿学生的思想动态，处理夜间突发事故，维护宿舍区域的正常秩序，为住宿学生提供良好的住宿环境。

2.中标人应认真研究学校学生宿舍物业管理服务的教育属性，熟悉校园管理的特点，制订切实可行的学校学生宿舍物业管理服务整体方案，完善专项管理制度。学校学生宿舍物业管理服务方案和组织措施将作为评标的重要依据。

3.学生宿舍服务的管理要求

（1）目标要求

①依托行业标准，根据采购人的管理规定与服务要求，制订切实可行的学校学生宿舍物业管理服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力；

②依法办事，文明值岗，严格管理，充满爱心，保障学生宿舍生活的良好秩序；

③全年无责任事故和责任案件发生，使学生对宿舍有安全感、归属感。

（2）管理要求

①每天24小时为学生提供必要的信息传达、学生宿舍区安全和消防检查、学生熄灯就寝起床和晚午睡考勤、纪律维持等方面的服务，维护宿舍的良好秩序，进行宿舍卫生评比等，具体要求如下：

a)负责对住宿生进行管理，协助生活教师对学生的住宿情况评比、整理内务、对违纪学生进行教育；

b)对学生晚睡情况检查，熄灯后每20分钟巡查一次楼层，直到学生全部入睡；整理一天住宿生考勤登记表，给无故缺勤的学生家长打电话问明情况，并做出相应处理措施；统计请假学生名单；填写工作日记；协助采购人完成其他有关学生宿舍管理的事务；

c)学生出入管理；

d)学生宿舍内务评比；

e)学生宿舍每日早晨、中午、晚上的清场、巡查管理；

f)学生宿舍公共秩序的维护、安全管理；

g)了解学生的思想动态，生活及学习情况、如有异常要及时与学生进行沟通。

h)负责管理好洗衣房，做好学生衣物清洗工作。

②负责宿舍区（含公共区域、楼道、台阶）的卫生保洁；

③对学生进行养成良好生活习惯、学会做人和遵守纪律的教育，让学生按时起床、按时熄灯就寝、按规定整理餐具用具和卧具等，教育学生及时洗晾衣物、妥善处理好宿舍同学关系、妥善保管好个人钱物以防被盗或失窃等；

④负责学生宿舍的常规管理，指导并督促学生打扫宿舍卫生，指导学生搞好内务整理，每日反复检查学生宿舍门窗及柜子的关锁情况；加强对学生宿舍用水、用电及使用空调的管理；

⑤督促并维持学生午睡和晚睡秩序，做好每晚学生回宿舍就寝的考勤、登记和签字工作，未到的学生及时与班主任、行政值班人员落实；切实履行好住宿生请销假手续；

⑥对宿舍进行内务卫生的检查评比，填写发放宿舍内务评比扣分、加分通知单，并将评比结果进行公布；

⑦协助水电工对室内设施设备的维修工作；

⑧及时处理宿舍区内突发事件，遇火灾、地震等应及时疏散学生；遇学生生病、行为异常等情况应当在控制局面的同时及时报告中标人及学校行政值班领导；

⑨具体工作职责按《宿管员工作职责》执行。

- （六）其他

    - 1.入学/毕业引导服务：每年1次配合采购人对新生入学/学生毕业时的学生及家长进行指引，维持秩序，疏导校内交通。协助采购人摆放迎新/欢送标语、标志。

    - 2.大型活动支援：采购人在服务区域内举办大型活动（开学/毕业典礼、校庆、校运动会、集中考试、外单位交流活动等）增派人员支援。为活动现场提供现场布置、秩序维护、设施设备维护、环境清洁、迎宾接待等服务。活动结束后根据采购人需要提供专项清洁打扫及垃圾清运服务。

# 六、人员需求

- （一）人员配置要求

- ★1.本项目须配置服务人员不少于223人。（提供承诺函）

★2.项目经理作为本项目安全管理的第一责任人，对项目的秩序维护安全、设施设备安全、应急管理具有监督管理的重要职责。要求投入项目经理（3人），团队至少1人具有政府部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）（投标时提供人员证书扫描件、及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件，或单位代缴个人所得税税单扫描件等）。）

★3.安保主管作为本项目安全保卫及消防工作的管理人员，要求投入安保主管（3人），团队至少1人具有人社部门或消防部门颁发的建（构）筑物消防员或《消防设施操作员（四级（中级工）或以上级别证书。（投标时提供人员证书扫描件、及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件，或单位代缴个人所得税税单扫描件等）。）

★4.工程主管负责工程日常管理及电梯、高低压、供配电等设备设施、日常零星维修等管理和维护监督工作，切实保障项目的正常运行。要求投入工程主管（3人）至少1人同时具备中华人民共和国特种作业操作证（同时具有高压电工作业和低压电工作业）证书，以及有效期内的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（相对应的特种设备安全管理A证或电梯修理T证）。（投标时提供人员证书扫描件、及在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前6个月内任意一个月的：《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件，或单位代缴个人所得税税单扫描件等）。）

- （二）越秀校区人员配置计划

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 班次安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 项目经理 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，具有5年或以上物业管理经验为佳。负责统筹学校的物业管理工作，年富力强，综合素质高，具有较高的专业素质和管理能力，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的中级或以上职称优先。 |
| 2 |  | 经理助理 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历。负责协助项目经理做好和校方的沟通，综合素质高，具有较高的专业素质和管理能力，具有普通话二级甲等或以上证书，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的管理类或经济类中级或以上职称。要求具有较好的应急管理能力，受过专业的应急培训并持有应急相关资格证书，能够处理项目发生的各项突发事件，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）较先。 |
| 3 | 工程部 | 工程主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，机电类或机械类或电气类专业本科或以上学历，负责统筹学校中有关工程维修及设施设备的日常维护保养及管理。具备专业技术能力，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的中级或以上机电类或机械类或电气类工程师职称优先。 |
|  |  | 工程人员 | 3 |  | 采购人同意方可聘任，其中一人是泥水工。 |
| 4 | 安保部 | 安保主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，负责统筹学校的安保及消防工作，具有政府部门颁发的保安员四级/中级或以上职业资格证书（技能等级证书）。要求具有较好的应急管理能力，受过专业的应急培训并持有应急相关资格证书，能够处理项目发生的各项安全突发事件，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）较优。 |
|  |  | 安保员 | 15 | 三班倒1×3 | / |
| 5 | 宿管部 | 宿管主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任。 |
|  |  | 宿管员 | 9 | 两班倒 | 本科或以上学历较优，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）较优。 |
| 6 | 清洁部 | 保洁主管 | 1 |  | / |
| 7 |  | 保洁员 | 11 |  | 含垃圾分类员 |
| 8 | 绿化 | 越秀校区绿化工作 | 2 |  | / |
| 合计 |  |  | 46 |  |  |

- （三）番禺校区人员配置计划

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 班次安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 项目经理 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，具有5年或以上物业管理经验为佳。负责统筹学校的物业管理工作，年富力强，综合素质高，具有较高的专业素质和管理能力，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的中级或以上职称较优。 |
| 2 | 工程部 | 工程主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，机电类或机械类或电气类专业本科或以上学历，负责统筹学校中有关工程维修及设施设备的日常维护保养及管理。具备专业技术能力，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的中级或以上机电类或机械类或电气类工程师职称较优。 |
|  |  | 工程人员 | 3 |  | 采购人同意方可聘任，其中一人是泥水工。 |
| 3 | 安保部 | 安保主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，负责统筹学校的安保及消防工作，具有政府部门颁发的保安员四级/中级或以上职业资格证书（技能等级证书）。要求具有较好的应急管理能力，受过专业的应急培训并持有应急相关资格证书，能够处理项目发生的各项安全突发事件，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）较优。 |
|  |  | 安保员 | 18 | 三班倒1×3 | / |
| 4 | 宿管部 | 宿管主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任。 |
|  |  | 宿管员 | 9 | 两班倒 | 本科或以上学历较优，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）较优。 |
| 5 | 清洁部 | 保洁员 | 10 |  | 含工作用房管理员 |
| 6 | 绿化 | 番禺校区绿化工作 | 3 |  | / |
| 合计 |  |  | 47 |  |  |

- （四）白云校区人员配置计划

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 班次安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 项目经理 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，具有5年或以上物业管理经验为佳。负责统筹学校的物业管理工作，年富力强，综合素质高，具有较高的专业素质和管理能力，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的中级或以上职称优先。 |
| 2 | 工程部 | 工程主管 | 1 |  | 采购人同意方可聘任，年龄处于法定年龄范围内，机电类或机械类或电气类专业本科或以上学历，负责统筹学校中有关工程维修及设施设备的日常维护保养及管理。具备专业技术能力，具有人社部门（或其他具备职称评定资格的政府部门）颁发的中级或以上机电类或机械类或电气类工程师职称优先。 |
|  |  | 工程人员 | 7 | 三班倒2×3 | 采购人同意方可聘任，其中一人是泥水工。初中部3人（含4号楼维修），高中部4人。 |
| 3 | 安保部 | 安保主管 | 2 | 兼校内摆渡车 | 负责高中部的安全管理工作。采购人同意方可聘任，安保主管要求年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，负责总体统筹学校的安保及消防工作，具有政府部门颁发的保安员四级/中级或以上职业资格证书（技能等级证书）。要求具有较好的应急管理能力，受过专业的应急培训并持有应急相关资格证书，能够处理项目发生的各项安全突发事件，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）优先。副主管要求年龄处于法定年龄范围内，本科或以上学历，具有相关保安服务工作经验较优。 |
|  |  | 安保员 | 43 | 三班倒1×3 | 保安副主管1人：负责初中部的安全管理工作。 初中部大门口6人（2*3） 4号门岗3人（1*3） 初中部学生宿舍岗--操场看台3人（1*3） 初中部巡逻岗3人（1*3） 高中部大门9人（3*3） 高中部侧门3人（1*3） 高中部食堂侧门3人（1*3） 高中部宿舍岗3人（1*3） 高中部巡逻岗3人（1*3） 轮休+机动7人 |
| 4 | 宿管部 | 宿管主管 | 2 |  | - 初中部1人，高中部1人 |
| 5 |  | 宿管员 | 35 |  | 高中：14人，初中：21人 (本科或以上学历较优，具有政府部门颁发的应急救援员职业资格证书（技能等级证书）较优。) |
| 6 | 清洁部 | 保洁主管 | 1 |  | / |
| 7 |  | 保洁领班 | 1 | 负责校内扫地车以及送桶装水 | 工作用房管理员 |
| 8 |  | 保洁员 | 28 |  | / |
| 9 | 绿化 | 绿化工作 | 6 |  | 初中部2人，高中部4人（含楼上以及室内绿化养护） |
| 合计 |  |  | 127 |  |  |

- （五）广州市铁一中学班车司机人员配置（共3人）

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 班次安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班车 | 1号司机 | 1 | 待定 | 班车司机应具备A1牌驾驶证 |
| 2 | 班车 | 2号司机 | 1 | 待定 | 班车司机应具备A1牌驾驶证 |
| 3 | 班车 | 3号司机 | 1 | 待定 | 班车司机应具备A1牌驾驶证 |
| 合计 |  |  | 3 |  |  |

注：中标人要配置不少于上述所需人员，可以提出更优化的配置方案。

- （六）人员管理要求

- 1.采购人与派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由中标人自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。

- 2.若采购人加班期间要求提供相关物业管理服务的，中标人应按上班期间要求，保质保量地做好保障工作。

- 3.中标人的派驻服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标人负责，与采购人无涉。

- 4.中标人全部工作人员应专职服务本项目，如遇特殊情况需借用本项目工作人员，须报请采购人批准，并保证本项目正常运行。学校类项目对疫情防控要求高，要求项目服务团队具备疫情防控管理经验，因此，中标人拟投入本项目的全体服务人员中，具备人民政府(区级或以上)颁发的防疫类相关荣誉或证书的较优，以确保项目服务人员有能力肩负项目疫情防控工作。

- 5.投诉处理率100%，且及时、妥善，有完整的记录档案。

- 6.中标人自开始保安服务之日起30日内向物业所在地设区的市级人民政府公安机关办理备案。

- 7.鼓励中标人贯彻执行穗人社函[2014]570号及穗民[2014]44号文件精神。在符合岗位条件下，“公益性岗位”优先招用广州市就业困难人员和参战复退就业困难人员。

# 七、物业服务标准化（可视化）要求

- 中标人应建立标准化（可视化）物业服务体系，对物业服务过程进行标准化建设，引入标准化管理工具，推动项目工作流程、作业现场、员工行为等方面标准化，加强作业现场流程可视化（VI）管理。针对服务内容和标准，编制各类标准化（可视化）管理文件，内容应包含但不限于环境卫生与保洁管理、绿化养护管理、安保及秩序管理服务、建筑物维护及设施设备管理、宿舍管理等内容，借助标准化（可视化）管理手段提升物业服务质量。

# 八、付款方式

服务费按月结算。采购人于每月10日前（如遇节假日顺延至第一个工作日）支付上月服务费，如中标人提供服务不足一个月时按日计算。中标人须在每月底开具正式税务发票原件交采购人，采购人在收到中标人发票的5个工作日内办理支付手续。

# 九、物业服务质量要求

根据采购人提出的（月度）考核标准实施考核。详见附件2物业服务评价明细。

1.月度考评分低于60分（不含）视为不合格，扣减当月物业费的20％；

2.月度考评分在60分（含）至70分之间，每次从70分算起每减少1分，则扣减当月物业费的2％；

3.月度考评分达到70分（含）至80分之间，且在限期内对采购人提出的事项完成整改的，作不予扣减处理，否则按每次从80分算起每减少1分，则扣减当月物业费的1％。

4.月度考评分达到80分（含）以上，不予扣减。所有扣减费用在当年度最后一个月支付物业服务费用时累计一次性核减。

5.如果合同期内分别有3个月的扣分均在40分以上，采购人有权终止物业服务单位服务，并在供应商按约定完成正常交接后解除合同。

# 附件1：各校区图纸

越秀校区

白云校区

番禺校区

# 附件2物业服务评价明细

| 类别 | 项目 | 检查情况 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发现问题 | 扣分情况 |  |  |
| 卫生保洁管理 | 1.保洁人员按计划流程进行保洁。发现不符合者每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.管理区域内各楼层电梯厅、走到、管线、楼梯无脏杂物、无污迹。发现一处未及时清理扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无臭味。发现未及时清理每次扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 4.管理区域内各楼层栏杆、墙面、门窗、装饰物灰尘、污迹、斑点。发现未及时清理，每处扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.卫生间保持内外光洁；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘。发现未及时清理，每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 6.室外场地、道路干净、无脏物、无垃圾、无沙土；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹。发现未及时保洁每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 7.按规定实施垃圾分类并配合相关部门对不同类型的垃圾进行区别处理。未按要求实施扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 安全防范管理 | 1.消防及相关安全档案制度管理情况，制度不完善，发现一项扣减0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2.物业工作人员清楚安全事项，了解工作流程，懂得使用各类安全、消防设施及各种灭火器材。抽查工作人员安全消防设施使用知识，不了解者每人扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 3.能够有效处理突发事件，有预防突发事件的工作预案并定期演练。当季度有安全事故，每宗扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.保安值班、巡逻执勤认真严格，无漏岗现象，登记、记载齐全，情况处理及时有效，门卫值班室整洁。不符合者，每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.监控、消控业务熟悉，监控、消控24小时不失控，记录齐全、专人专管，情况处理及时有效，监控室整洁。发现不符合者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 6.车辆出入需按规定查验，指挥车辆停放有序，无乱放、乱停车辆现象，车道畅通无阻。发现不符合者每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 7.安全值班及巡逻情况及记录。发现未按要求巡逻或巡查记录缺失，每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 绿化养护管理 | 1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。发现每次扣0.2分 |  |  |  |  |
|  | 2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。绿化完好率需达98%以上。发现不符合每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.花盆、绿地内无烟头、垃圾或其他杂物。发现不符合者每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.树种挂牌。发现未有挂牌的每棵扣0.2分。 |  |  |  |  |
| 设施设备维修管理 | 1.落实设备设施运行维护安全责任，明确设备设施负责人。出现故障或日常维护期间负责人工作不到位的，每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.工程人员需按规定巡视检查各种设施、设备运行状况，按时认真做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料。发现不符合者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 3.做好各机房和设施、设备间的卫生工作，达到整洁、无尘。发现不符合者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 4.工程人员需持证上岗，熟悉设施设备运行规定，按操作规程实施操作；确保正常安全运行。按相关政策法规要求安排消防设施设备的值班人员。发现不符合者每次发0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 5.发现故障应及时汇报并及时复原，无安全隐患。不符合者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 6.按规定巡查电器设备、空调设备及系统、给排水系统的运行状况，并做好巡查记录，发现问题及时处理。确保照明灯具完好率达95%以上，其它设备完好率达98%以上，消防设施设备完好率100%。发现不符合每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 7.零星维修及时完成,维修工程质量合格率达99%。不符合者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 8.配合采购人做好会议接待及重要活动期间的设备安全运行。未做好服务者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 宿舍管理 | 1.在规定的上班时间，管理员若擅自离岗。发现不符合者每次发0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.未经批准擅自让非楼内人员进入的；擅自留宿非楼内人员的；有学生在规定时间未出公寓而管理员未清查上报的；出现男女生互串寝室的。发现不符合者每次发0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 3.晚上学生就寝后按学校规定查房，并将查房结果于次日上午报告政教处，出现错报、漏报的。发现不符合者每次发0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 4.保持楼栋内卫生，每天清扫次数不达要求；发现垃圾未清除、厕所未清洗的。发现不符合者每次发0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 5.维护楼内正常秩序，对学生打架斗殴、起哄、闹事、翻越围墙、燃放鞭炮等现象不加制止的。发现不符合者每次发0.5分。 |  |  |  |  |
| 其他日常管理 | 1.按照采购人相关要求及时健全管理规章制度，人员岗位职责明确，有详尽的记录。不及时完善制度每季度扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.物业员工需统一着装，文明礼貌，热情为业主服务。发现不符合者每人每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.物业员工需按合同规定配备齐全，严格考勤、考核纪录。发现缺岗、脱岗，每岗每月扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 4.工作人员认真做好报刊信件收发工作，对电汇、挂号信函、包裹等要及时登记并通知有关部门和人员。发现不符合者每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 5.有接待会议和重大活动时，物业公司要做好配合服务工作。不符合者每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 其他 | 表中未涵盖的其他扣分情况，需注明扣分原因，每次扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 加分奖励 | 1.拾金不昧，及时返还失主者，奖2-5分/次，数额巨大，加倍奖励。 |  |  |  |  |
|  | 2.见义勇为，事迹突出者，给予通报表扬，奖2-5分/次，特别突出者，加倍奖励。 |  |  |  |  |
|  | 3.及时制止治安、消防及其它突发事件，保护了生命财产安全，减少经济损失，奖2-10分/次。 |  |  |  |  |
|  | 4.其他，由采购人视情况加分，奖2-5分/次。 |  |  |  |  |
| 考核人： 审批人： 考核日期： |  |  |  |  |  |