- 广东省岭南工商第一技师学院校园文化宣传建设项目

- 基本需求

一、项目背景

报告厅是学院内比较重要的会议和讲课场所，它除了开展日常的讲课工作之外，更重要的责任是承担起学院内各领导的会议报告工作，所以对于整个报告厅的会议报告工作所要用到的仪器设备都有很高的要求。原有的一批投影显示设备已经服役于报告厅多年，即将达到使用寿命极限，时常出现不确定因素的故障，无法短时间内排出，出现故障需厂家派遣专业的技术工程师前往报告厅进行故障维修，或者设备返厂维修。同时主席台上的地板磨损严重，原来建设报告厅时有部分区域是走的是明线明槽，看上去非常不美观。针对现场的情况提出本次项目的改造申请。

二、需求简述

1、LED大屏显示系统

本项目采用高清晰LED显示系统，屏体安装于报告厅，主屏显示尺寸为6.10米（宽）*3.43米（高），面积为20.92㎡；两副屏显示尺寸为2.44米（宽）*1.372米（高），面积为3.35㎡，三块LED显示屏幕的总面积为27.62㎡。

2、装饰装修工程

报告厅装饰装修工程主要包括消防改造、天花吊顶工程、墙面吸音装修、强电改造（报告厅主干电缆、操作间设备供电、照明、插座、全彩LED主/副屏供电）、弱电改造（墙面、主席台及操作间网络面板）、门窗及主席台工程等原有装饰装修、隔墙拆除及清运。

- 采购清单一览表

- LED大屏显示系统

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量（约） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（主屏） | m2 | 20.92 |
| 2 | LED显示屏（左侧辅屏） | m2 | 3.35 |
| 3 | LED显示屏（右侧辅屏） | m2 | 3.35 |
| 4 | 包制作、安装、调试、配件材料等完成本项目所产生的所有费用。 |  |  |

2、装饰装修工程

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量（约） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修工程系统 | 平方 | 280 |
| 2 | 强电改造 | 平方 | 280 |
| 3 | 网络改造 | 平方 | 310 |
| 4 | 消防改造 | 平方 | 360 |
| 5 | 其他 |  |  |

备注：欢迎感兴趣的供应商到现场实地考察、测量。